| № п/п | Наименование раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |  |  |
| 1. | Характеристика объекта защиты |  |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение параметра |  |
| 1.1 | Степень огнестойкости |  | III |  |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | С1 |  |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности |  | 4.1 |  |
| 1.4 | Высота здания |  | 2.80 м |  |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания |  | 614,5 |  |
| 1.6 | Объем здания |  | 1 285 |  |
| 1.7 | Количество этажей |  | 1 |  |
| 1.8 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения |  | ___ |  |
| 1.9 | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  | АУПС неадресного типа СОУЭ 2 типа |  |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты |  |  |  |
|  | Расчёт пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |  |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |  |  |  |
|  | Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек |  |  |  |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |  |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты |  | Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | # СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям |  | выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | # СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности |  | не применяется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | # СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям |  | выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | # СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты |  | выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | # СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы |  | выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | # СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям |  | выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | # СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности # СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования # СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности |  | выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | # СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования # СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности |  | выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» # Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» # Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ # Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ |  | выполняется |

Настоящую декларацию разработала:

Директор МБОУ 	Залыгаева Н.И.

«30  »   июля               2020 г.

М.П.